Обработка измерений
Результаты измерений, выполненные прибором, содержат инструментальную погрешность применяемого датчика. Для получения истинных значений измеряемых параметров полученные значения должны быть пересчитаны по градуировочному полиному
xф=a0+a1xи
где xф – истинное значение измеряемой физической величины; xи – результат измерения прибором.
Градуировочные коэффициенты a0 и a1 получают путём периодической калибровки датчика прибора и заносят в настоящий паспорт.

Градуировочные коэффициенты
Прибор № _______________
Дата калиб-ровки	Температура			Атмосферное давление			Калиб-ровку произвёл
	a0	a1	Эталонный прибор	a0	a1	Эталонный прибор

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
Мытищинский филиал
(национальный исследовательский университет)»
(МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Образовательный прибор
Паскаль

Паспорт
Общие положения
Образовательный прибор «Паскаль» (далее «прибор») предназначен для измерения параметров окружающей среды в отапливаемых помещениях:
- температура воздуха;
- атмосферное давление.
Прибор может применяться в учебных и бытовых целях для получения текущих значений параметров окружающей среды.
Регистрация измеренных данных производится автоматически, полученные данные отправляются через местную сеть Wi-Fi на сервер dbrobo.mgul.ac.ru МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, текущие измеренные данные также отображаются на экране прибора.
Электропитание прибора осуществляется с помощью внешнего блока питания 5 В (не менее 1 А). Подключение блока питания к прибору осуществляется через стандартный разъём micro-USB.

Основные технические характеристики
Тип датчика / Измеряемые параметры (погрешность):	BMP280
температура воздуха, °С	-40..+80 (±0,5);
атмосферное давление, мм. рт. ст.	300..1100 (±0,75);
Напряжение питания, В:	5
Габаритные размеры прибора, мм:	55×165×10

Комплект поставки
Прибор «Паскаль»	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Примечание. Источник питания 5 В и кабель micro-USB в комплект поставки не входят. Могут быть поставлены вместе с прибором по отдельной договорённости.
Порядок работы
Подготовка к работе:
1. Разместить прибор в зоне действия сети Wi-Fi и рядом с розеткой электропитания.
2. Подключить к прибору блок питания.
3. Включить блок питания в розетку 220 В.
4. На экране прибора должна появиться информация о подключении к сети Wi-Fi. Если эта информация соответствует местной сети Wi-Fi, то дальнейшая настройка не требуется. В противном случае на экране отображается имя собственной сети прибора Barometer и его адрес IP 192.168.4.1.
5. Используя компьютер или мобильное устройство, подключиться к Wi-Fi сети Barometer (подключение без пароля).
6. Запустить Web-браузер и в его адресную строку ввести адрес запроса: http://192.168.4.1.
  Примечание. Требуется явное указание протокола запроса http. По протоколу https взаимодействие с прибором не предусмотрено.
7. В Web-браузере откроется страница настройки прибора, на которой не позднее, чем через 1 минуту, будет показан список обнаруженных сетей Wi-Fi.
8. В поле пароля местной сети ввести её пароль и нажать соответствующую кнопку «Сохранить».
  Примечание. Допускается задавать таким образом пароли сразу для нескольких известных сетей. Для каждого введённого пароля необходимо нажимать соответствующую кнопку «Сохранить».
9. Нажать кнопку «Перезагрузка». В результате прибор будет перезапущен и должен войти в местную сеть Wi-Fi, что должно отобразиться на его экране.
ВНИМАНИЕ! В процессе работы запрещается вытаскивать из платы прибора комплектующие и вынимать провода.

 Работа с прибором:
1. Разместить прибор в зоне действия сети Wi-Fi и рядом с розеткой электропитания.
2. Подключить к прибору блок питания.
3. Включить блок питания в розетку 220 В.
4. Замеренные данные с периодичностью в несколько секунд отображаются на дисплее прибора.
5. Один раз в минуту измеренные данные через сеть Wi-Fi передаются на сервер для записи в базу данных (используется сервер dbrobo.mgul.ac.ru МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана).