Стационарный прибор измерения параметров светового потока для использования вне помещений / Руководство по эксплуатации / МГУЛ.180080.001РЭ / Листов 6

Оглавление: / Требования безопасности 3 / Назначение 4 / Условия окружающей среды 4 / Технические характеристики 5 / Подготовка к работе 5 / Техническое обслуживание 5
					МГУЛ.180080.001РЭ

					Руководство по эксплуатации	Лит.			Лист	Листов
Изм	Лит	№ Докум.	Подп.	Дата					2	6
Разраб.		Калачев
Провер.		Чернышов
Н. кон		Чернышов				МГТУ им. Н.Э. Баумана
Утв.
Требования безопасности. / Правила безопасности, которые необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации прибора измерения параметров светового потока. / Все работы по монтажу прибора и монтажу кабельных соединений должны производиться при полностью снятом напряжении. / ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно разбирать основной блок и блок измерений во избежание возможности возникновений коротких замыканий, повреждений электрических соединений. / —Не допускайте, чтобы в прибор попадали какие-либо предметы. (Это может привести к пожару или поражению электрическим током). / — Не хранить рядом с источником открытого огня. / — Не устанавливать на наклонных или неустойчивых поверхностях. / — Не подвергать базовый блок и блок измерений сильным внешним воздействиям или ударам. / — Не выключать прибор при открытой крышке блока измерений. / — Не допускайте блокирования крышки блока измерений во время работы. / — Не включать прибор при замкнутом переключателе режима работы. / — Не переключать режим работы, после того как он был выставлен.
					МГУЛ.180080.001РЭ	Лист
Изм	Лит	№ Докум.	Подп.	Дата		3
Назначение / Стационарный прибор измерения параметров светового потока для использования вне помещений предназначен для измерения таких параметров как цветовая температура и освещенность / Прибор разработан для сбора статистических данных и рассчитан на длительное использование в автономном режиме. / Условия окружающей среды / Прибор предназначен для использования вне помещений и должен обеспечивать защиту от дождя / Классификация способа защиты, обеспечиваемого оболочкой технического устройства от доступа к опасным частям, попадания внешних твёрдых предметов и (или) воды и проверяемого стандартными методами испытаний: / .—. основной блок IP65 / — блок измерений IP33 / — блок источника питания IP65
					МГУЛ.180080.001РЭ	Лист
Изм	Лит	№ Докум.	Подп.	Дата		4
Технические характеристики / Питание прибора осуществляется от внешнего мобильного источника питания Power bank через порт USB на модуле бесперебойного питания WeMos 18650 Battery Shield V3. Power bank расположен в отдельном корпусе, который обеспечивает защиту от дождя. / Время готовности прибора к работе после подачи питания не превышает двух минут в режиме работы и 30 секунд в режиме настройки. / Подготовка к работе / — изучить Руководство по эксплуатации; / — распаковать прибор, проверить все необходимые комплектующие на наличие видимых повреждений. Комплектующие с видимыми повреждениями использовать запрещено, угроза короткого замыкания; / — выбрать место для установки прибора подходящее под требования безопасности; / — установить прибор в выбранное место; / — включить питание; / Техническое обслуживание / Техническое обслуживание стационарного прибора измерения параметров светового потока для использования вне помещений производится регулярно у разработчика, либо квалифицированным специалистом.
					МГУЛ.180080.001РЭ	Лист
Изм	Лит	№ Докум.	Подп.	Дата		5

					МГУЛ.180080.001РЭ	Лист
Изм	Лит	№ Докум.	Подп.	Дата		6